## Slide 1: Uhelná elektrárna
Václav Čiko

## Slide 2: úvod
Uhelná elektrárna je tepelná elektrárna, která využívá spalování uhlí pro získání tepelné a elektrické energie.
Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (hnědé nebo černé uhlí) prostřednictvím tepelné energie.

## Slide 3: úprava uhlí
Úprava uhlí
Uhlí je třeba nejdříve vytřídit od nečistot (kameny) a přetřídit v úpravně uhlí, kde je nadrceno na požadovanou velikost (uhelný prach).
Úpravny uhlí jsou buď přímo v nebo vedle elektrárenského komplexu. Následně je pomocí pásových dopravníků transportováno na elektrárnu do části zauhlení.
Zauhlení slouží jako zdroj paliva v případě odstávky na úpravně uhlí.

## Slide 4: Přeměna energie
Teplo, vzniklé spalováním rozdrceného uhlí v kotli, ohřívá v primárním okruhu upravenou (demineralizovanou) vodu. Voda se v kotli postupně mění na páru o teplotě až 525 °C, moderní bloky i přes 600 °C a o přetlaku více než 6 Mpa.

## Slide 5: spalování
Nadrcený uhelný prach se „vstřikuje“ do kotle, kde tak dochází k jeho kvalitnějšímu spalování, než u starších technologií. Spaliny, vzniklé při spalování uhlí, jsou vedeny přes elektrostatický odlučovač prachu a přes filtry k odsíření. Až poté jsou vypouštěny do ovzduší

## Slide 6: video
https://www.youtube.com/watch?v=jNichFp9cmk

## Slide 7: zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uheln%C3%A1_elektr%C3%A1rna

## Slide 8: Děkuji za pozornost
Václav Čiko